АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2017-2018 году

составлен « 22 »  августа 2017 года

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Центр развития ребёнка «Золотой ключик » города Мирного Архангельской области,  год постройки 1967г.

(полное наименование организации, год постройки)

администрация Мирного

(учредитель  организации)

Архангельская обл., г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 7

( юридический адрес, физический адрес организации)

Федоренко Светлана Васильевна, 8 (81834) 5-43-59

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением администрации Мирного № 637 от « 19» июля  2017 года  в период с « 22» августа по «22» августа 2017 года комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Дугина Н.В., заместитель начальника управления – начальник отдела образования  Муниципального учреждения «Управление  образования и социальной сферы  администрации Мирного»

Заместитель председателя комиссии:

Иванова Ю.В., ведущий специалист Муниципального учреждения ««Управление  образования и социальной сферы  администрации Мирного»

Члены  комиссии:

Швецов Ю.Н.,  ведущий специалист  отдела гражданской защиты ПАСС;

Веретельников И.А. - специалист 1 категории Муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»;

Артемьев С.Г., заместитель начальника отдела  ФГПН  Специального управление ФПС № 18 МЧС России (по согласованию);

Лаптев П.Н., оперуполномоченный отдела ФСБ России войсковая часть 13990 (по согласованию).

Толмачева А.О., инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН ОМВД России по ЗАТО Мирный (по согласованию)

проведена проверка готовности Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 «Центр развития ребёнка «Золотой ключик » города Мирного Архангельской области

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 «Центр развития ребёнка «Золотой ключик » города Мирного Архангельской области    утвержден постановлением Администрации Мирного от «16» марта 2017 года № 215;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» апреля 2016г.  К № 079050, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «14» апреля 2016г.  К № 079060 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6291 от «01» июля 2016 г., серия 29 Л 01 № 0001328,  выдана Министерством образования и науки Архангельской области, срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «23» мая 2014 года оформлен и  уточнен на «01»января 2017г.

Декларация пожарной безопасности организации от «24» марта 2015г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году утверждён приказом заведующего № 24 а  от 13 мая 2017 года

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.

Качество и объемы, проведённых в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0.

б) текущих ремонтов -0  .

в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) проектная допустимая численность обучающихся - 278 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки -98 человека;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс - 50 человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 10; количество обучающихся - 224 человек;

е) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются ;

з)  укомплектованность штатов организации:

педагогические работники –  26 человек   100  %;

административно – управленческий персонал –   4  человек  100 %;

учебно-вспомогательный персонал –  15   человек   100  %;

медицинские и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции –   2   человек   100  %;

иной обслуживающий персонал  -   17  человек    100  %

и) наличие плана работы организации на 2017 - 2018 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как  удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал –  имеется, приспособлен, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, состояние – удовлетворительное;

музей  –   не имеется;

учебные мастерские – не имеются;

компьютерный класс  – не имеется;

б) организация компьютерной техникой – обеспечена  в полном объёме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 27 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

в) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное,

г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

д) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Основные недостатки: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка - 1621 кв.м.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – Размещение бытовых отходов производится на контейнерной площадке по адресу: г.Мирный,  Пер. Школьный д.16., Муниципальный контракт с МУП МЖКК  № 13/ВР – 2017 от 09.01.2017 г.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах   соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации  организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

| Должность | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| старшая медицинская сестра | 2 | штат |  |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «13» июля 2016г, серия ЛО-29, номер 002023;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет  – имеется, (типовое помещение), состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет  – имеется, приспособлен (типовое помещение), состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога  – имеется, приспособлен (типовое помещение), состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет  – не имеется

процедурный кабинет  – имеется, приспособлен (типовое помещение), состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании: не имеется

(имеется, не имеется)

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется:

МП МО «Мирный» «Муниципал-сервис» МК № 8/11от 01.04.2017, МК № 8/13 от 01.05.2017, МК № 8/19 от 01.06.2017, МК № 8/20 от 01.06.2017 на поставку продуктов питания для детей дошкольного возраста, МК № 0324300009881700004763881 от 04.07.2017,  «Маслозовод «Каргопольский»          МК № 8/15 от 15.05.2017

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

б) хранение продуктов организовано, санитарным    нормам соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: ____________________________________________________

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования

Не имеется:

(имеется, не имеется)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

д) обеспеченность столовой посудой  достаточное;

(достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг имеется, МУП «МЖКК» МК № 4/И-2017 от 01.01.2017г. (акарицидная обработка), МУП «МЖКК» МК № 6/Д-2017 от   01.02.2017г. (дератизация, дезинсекция)

___________________________________________________________________________________________________ .

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами МКДОУ №8 и Мирнинским филиалом ФГКУ УВО УМВД России по Архангельской области      МК №163     от 01.01.2017г. (Охрана объекта КТС), МК №163/1    от 01.01.2017 г. (Охрана объекта пожарной сигнализации).

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызов;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба   организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние пожарной безопасности  не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена АУПС (автоматическая установка пожарной сигнализации) обеспечивающая обнаружение загораний, сопровождающее появлением  дыма

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  защиту людей и имущества от воздействия  опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта №53/2 от «04» августа 2014 года, выданного МУП МГЭС  соответствует нормам (1 раз в 3 года)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:____________________________________________________________

________________________________________________________________________.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объёме.

Отопление помещений  и объектов организации централизованное, состояние удовлетворительное_.

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

03.07.2017г, МК №16 ( ИП Десимон Е.С.)  АКТ № 56 от 21.07.2017

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции (проветривание через фрамуги), на пищеблоке – приточно-вытяжная с механическим пробуждением вентиляция.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации: в наличии, состояние удовлетворительное

15. Газоснабжение образовательной организации: нет.

16. Канализация в наличии.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Центр развития ребёнка «Золотой ключик» города Мирного Архангельской области к новому 2017 - 2018 учебному году  готово.

(готова, не готова)

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам проверки

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)