АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2019-2020 учебному году

составлен «13» августа 2019 года

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Центр развития ребёнка «Золотой ключик»

города Мирного Архангельской области,

здание на Ломоносова – 1967   год постройки,

здание на Гагарина – 1964 год постройки.

(полное наименование организации, год постройки)

МО Мирный

(учредитель  организации)

164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Ломоносова,  д. 7, тел. 5-43-59

164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Гагарина, д. 10, тел 5-27-79

( юридический адрес, физический адрес организации)

Федоренко Светлана Васильевна, тел. 8-964-290-91-29

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации Мирного

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «25» июня 2019 г. № 521   в период с «12» по «15» августа 2019 г.

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Дугина Н.В., заместитель начальника управления – начальник отдела образования Муниципального учреждения «Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»;

Заместитель председателя комиссии:

Иванова Ю.В., ведущий специалист отдела образования Муниципального учреждения «Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»;

Члены комиссии:

Веретельников И.А., специалист 1 категории Муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»;

Лешкевич В.В., начальник отдела гражданской защиты Мирнинской ПАСС (по согласованию);

Сергеева А.Ю., старший дознаватель отдела ФГПН Специального управления  ФПС № 18 МЧС России;

Коноваев А.М., старший офицер войсковой части 13990;

Толмачева А.О., инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН ОМВД России по ЗАТО Мирный;

проведена проверка готовности Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 «Центр развития ребёнка «Золотой ключик» города Мирного Архангельской области (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1.	Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

- Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 «Центр развития ребёнка «Золотой ключик» города Мирного Архангельской области, утвержден постановлением администрации Мирного №  2004  от « 25 » декабря  2015 года;

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление:

от «14» апреля 2016 г. К № 079050, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению) (ул. Ломоносова д.7);

от «06» апреля 2016г. К № 079330, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению) (ул. Гагарина д.10);

- Свидетельство о государственной регистрации права:

от «14» апреля 2016г.  К № 079060 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией) (ул. Ломоносова д.7);

от «06» апреля 2016г.  К № 079329 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией) (ул. Гагарина д.10);

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной:

Министерством образования и науки  Архангельской области № 6291 от «01» июля 2016 г., серия 29ЛО1, № 0001328, срок действия лицензии – бессрочно (ул. Ломоносова д.7);

Министерством образования и науки  Архангельской области № 6288 от «01» июля 2016г., серия 29ЛО1, № 0001325, срок действия лицензии – бессрочно (ул. Гагарина д.10).

2.   Паспорт безопасности организации от «22» июня 2018 года оформлен;

Декларация пожарной безопасности организации:

- здание по улице Ломоносова от «24 » марта 2015 г., регистрационный номер 11525000-ОС-301 оформлена;

- здание по улице Гагарина от «17» декабря 2018г., регистрационный номер 11525000-ОС-332;

План подготовки организации к новому учебному году – разработан.

3. Количество зданий (объектов) организации – 2 единицы.

Качество и объемы работ, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов – есть: капитальный ремонт кровли на 1 объекте (здание по ул. Ломоносова д. 7), выполняются организацией ООО «Стройсервис», срок окончания работ 19 августа 2019г., акта приёмки нет, гарантийные обязательства на данный момент не предоставлены.

б) текущих ремонтов объектов – нет;

в) иных видов ремонта – косметический ремонт помещений, гидропневматическая промывка и гидроиспытания;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется.

- Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

Дополнительные платные образовательные услуги:

- занятия в кружке «Весёлые нотки» (вокальный),

- занятия в кружке «Почемучка» (логико-математическое представление),

- занятия в кружке «Почемучка» (познавательно-речевое развитие, ознакомление с социальной действительностью),

- занятия в адаптационной группе для детей, не посещающих дошкольное учреждение,

- занятия в кружке «Арлекино» (театр),

- занятия в кружке «Весёлые топотушки» (ритмика),

- занятия в кружке «Флорбол».

б) проектная допустимая численность воспитанников - 560 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 157 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 80 человек;

д) количество групп по комплектованию:

Групп всего - 20. Из них:

- 1 младшая – 4 группы,

- 2 младшая – 4 группы,

- средняя – 4 группы,

- старшая – 4 группы,

- подготовительная – 4 группы.

Количество воспитанников -  484 человека.

Групп кратковременного пребывания нет.

е) наличие образовательных программ – имеются;

ж)  наличие программ развития образовательного учреждения –  имеется;

з)  укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников – 49 человек – 91% (ст. воспитатель - 2, воспитатели - 38, социальный педагог - 2, педагог-психолог - 2, музыкальный руководитель - 1, инструктор по ФК – 2, учитель-логопед – 2).  Нет 2-х воспитателей, 3-х музыкальных руководителей;

- административных работников – 4 человека - 100 %; (заведующий хозяйством - 2, документовед - 2);

- обслуживающий персонал – 34 человека - 87 %; (машинист по стирке белья и ремонту белья - 4, кастелянша - 2, уборщик служебных помещений - 3, плотник - 2, слесарь-сантехник - 2, дворник 5, сторож  - 6, повар - 4, шеф-повар – 1, кладовщик -1, подсобный рабочий - 4);

- учебно-вспомогательных работников – 28 человек - 93% (младшие воспитатели 28)

- медицинских работников – 0 человек 0 %;

и) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год – имеется.

5.	Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

- наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Групповые помещения (20) | + | 100% | + | + | Удовл. | + |  |
|  | Пищеблок (2) | + | 100% | + | + | Удовл. | + |  |
|  | Прачечная (2) | + | 100% | + | + | Удовл. | + |  |
|  | Музыкальный зал (2) | + | 100% | + | + | Удовл. | + |  |
|  | Физкультурный зал (2) | + | 100% | + | + | Удовл. | + |  |
|  | Медицинский кабинет (2) | + |  | + | + | Удовл. | + |  |
|  | Кабинеты специалистов (4) | + | 100% | + | + | Удовл. | + |  |
|  | Кабинет документоведа (2) | + | 100% | + | + | Удовл. | + |  |
|  | Методический кабинет (2) | + | 100% | + | + | Удовл. | + |  |
|  | Кабинет заведующего (2) | + | 100% | + | + | Удовл. | + |  |
|  | Комната творчества (1) | + | 100% | + | + | Удовл. | + |  |

а) здания и объекты организации техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья не оборудованы.

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал – имеются 2 зала, приспособлены, наполняемость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

- музыкальный зал – имеются 2 зала, приспособлены, наполняемость – 50 человек, состояние – удовлетворительное.

в) организация компьютерной техникой  обеспечена в полном объеме.

(обеспечена, обеспечена не в полном объёме, не обеспечена)

Общее количество компьютерной техники - 45 единиц, из них подлежит списанию - 5 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – не планируется.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется,  обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение МКДОУ № 8 на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «09» августа 2019г. № 1.

Потребность в спортивном оборудовании: имеется (обручи в количестве 50шт.)

д) обеспеченность организации мебелью – удовлетворительное;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

- библиотека методического кабинета укомплектована;

- научно-педагогическая и методическая литература – имеется;

- Потребность в обновлении книжного фонда: имеется, в соответствии с ФГОС ДО.

6.	Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное.

- общая площадь участка – 13443 кв.м (ул. Гагарина д.10); 8308 кв.м (ул. Ломоносова д.7)

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние соответствует требованиям;

- наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние соответствует требованиям безопасности;

- требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

7.	Медицинское обслуживание в организации организовано частично;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется      внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом.  Лицензия на медицинскую деятельность оформлена  от 26.07.2019г. № ЛО-29-01-002727.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

- медицинский кабинет – имеются 2 типовых помещения, состояние – удовлетворительное;

- процедурный кабинет – имеются 2 типовых помещения, состояние – удовлетворительное;

- изолятор – 2, имеются, состояние – удовлетворительное;

- логопедический кабинет – 2, имеются, приспособлены, состояние – удовлетворительное;

- кабинет педагога-психолога – 2, имеются, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании – не имеется.

8.	Питание воспитанников - организовано:

а) 5-ти разовое питание организовано в групповых помещениях организации, качество эстетического оформления групп приема пищи удовлетворительное, санитарно-гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием

детей из малоимущих семей в количестве  20 детей, что составляет     4 % от их

общего количества;

в) приготовление пищи осуществляет из продуктов, закупаемых организацией:

-Муниципальный контракт №  0324300098819000091от 31.05.2019г.

-Муниципальный контракт № 8/22 от 03.06.2019г.

-Муниципальный контракт № 8/23 от 10.06.2019г.

-Муниципальный контракт № 8/24 от 10.06.2019г.

-Муниципальный контракт № 8/25 от 10.06.2019г.

-Муниципальный контракт № 8/16 от 03.06.2019г.

-Муниципальный контракт № 0324300098819000085 от 28.05.2019г.

-Муниципальный контракт № 0324300098819000087 от 31.05.2019г.

-Муниципальный контракт № 0324300098819000088 от 31.05.2019г.

-Муниципальный контракт № 0324300098819000089 от 31.05.2019г.

-Муниципальный контракт № 0324300098819000090 от 31.05.2019г.

-Муниципальный контракт № 8/20 от 03.06.2019г.

-Муниципальный контракт № 0324300098819000092 от 27.05.2019г.

-Муниципальный контракт № 0324300098819000096 от 27.05.2019г.

-Муниципальный контракт № 0324300098819000097 от 27.05.2019г.

-Муниципальный контракт № 8/19 от 03.06.2019г.

-Муниципальный контракт № 8/21 от 03.06.2019г.

-Муниципальный контракт № 0324300098819000083 от 28.05.2019г.

-Муниципальный контракт № 0324300098819000084 от 28.05.2019г.

-Муниципальный контракт № 0324300098819000098 от 28.05.2019г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования:

имеется (жарочный шкаф).

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

к) питьевой режим обучающихся – организован в соответствии с требованиями СанПиН.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

Организация которая оказывает услуги:  МУП «Мирнинская ЖКХ»:

Муниципальный контракт № 5/Д-2019 от «21» марта 2019 г.;

Муниципальный контракт № 3/И-2019 от «06» мая 2019 г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Транспортное обеспечение организации – не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется в ночное время, выходные и праздничные дни – сторожа в составе 6 сотрудников. Ежедневная круглосуточная охрана осуществляется сотрудниками - ФГКУ УВО УМВД России по Архангельской области.  Заключены следующие Муниципальные контракты:

Муниципальный контракт № 1 от «01» января 2019 г.;

Муниципальный контракт № 2 от «01» января 2019 г.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) объекты организации оборудованы системой видеонаблюдения и охранного телевидения;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС, кнопки экстренного вызова;

д) территория организации оборудована ограждением, несанкционированный доступ не обеспечивается;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

12.	Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния   пожарной   безопасности   проводилась,

Предписание № 41 от 30.11.2017 г. Отдел федерального государственного пожарного надзора;

Предписание № 11 от 15.03.2019 г. Отдел федерального государственного пожарного надзора

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: имеются нарушения требований пожарной безопасности.

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В   организации установлены: ОПС, ОРПУ-«С2000-БКИ», Гранит-24, обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре. Система оповещения «interM», Рокот-5.

Пожарная сигнализация исправна.

г) система передачи извещений о пожаре  обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные лица за противопожарное состояние помещений назначены;

е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокола № 69/п от «17» августа 2017 года, выданного МУП МГЭС – электросети соответствуют нормам;

ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  тренировок по действиям при пожаре организовано.

Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики оказывает организация ООО «ПожИнТех», Муниципальный контракт № 6 от 01.02.2019г.

13.	Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены:

- отопление помещений и объектов организации  осуществляется        теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние             удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

Акт от «13» июля 2019 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение организации осуществляется централизовано, состояние удовлетворительное.

16. Канализация централизованная, находится в удовлетворительном состоянии.